## Leht1
HEKAMERK OÜ |  |  |  |  | 12.07
LEIVA 4, 12618 TALLINN
TEL. 6776 300 | info@hekamerk.ee
HINNAKIRI |  |  |  |  | JUULI 2021
KÜTTEAUTOMAATIKA JA -VENTIILID
| KOOD | MÕÕT | HIND |  | HIND
|  |  | KM-TA |  | KM-TA
OUMAN AUTOMAATIKA |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| EH-800B | EH-800B kütte kontroller | 509.8
| EH-201L | EH-201L kütte kontroller | 437
| EH-201V | EH-201V soojavee kontroller | 451.67
| EH-105 | EH-105 kontroller ventilatsioonile | 680
| TMO-NTC10 | Välisõhuandur TMO NTC-10 | 29
| TMR | Ruumi temperatuuri andur TMR | 38.44
| TMS-4M | Pinna andur 4m TMS | 25.31
| TMW-50 | Uputatav andur TMW 50mm DN15 | 47.4
| TMW-100 | Uputatav andur TMW 100mm DN15 | 54.64
| TMD-NTC10 | Kanali andur TMD | 34.5
| GSMMOD11 | GSM/GPRS modem | 293.33
DANFOSS AUTOMAATIKA |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| 087B1721 | ECL 110 REGUL. 230V, KOMPL. | 606.06
| 087B1262 | ECL 110 REGUL. 230V | 532.8
| 087H3020 | ECL 210 REGUL. 230V | 521.06
| 087H3040 | ECL 310 REGUL. 230V | 754.44
| 087H3220 | ECL 210 SOKKEL | 47.61
| 087H3230 | ECL 310 SOKKEL | 65.25
| 087H3807 | ECL KAART A217 STV | 125.1
| 087H3801 | ECL KAART A260 K+K | 242.1
| 087H3800 | ECL KAART A266 K+STV | 236.53
| 087H3813 | ECL KAART A376 K+K+STV | 334.8
| 087B1165 | ESM-11 PINNAANDUR PT-1000 | 49.67
| 084N1012 | ESMT VÄLISTEMP. ANDUR | 49.67
| 087B1180 | ESMU 100MM UPUT. ANDUR | 73.43
DANFOSS VENTIILID JA AJAMID
| 065Z0171 | 2-T VENTIIL VRB2 DN15 KVs0,63 | 144.5
| 065Z0172 | 2-T VENTIIL VRB2 DN15 KVs1,0 | 144.5
| 065Z0173 | 2-T VENTIIL VRB2 DN15 KVs1,6 | 144.5
| 065Z0174 | 2-T VENTIIL VRB2 DN15 KVs2,5 | 144.5
| 065Z0175 | 2-T VENTIIL VRB2 DN15 KVs4,0 | 144.5
| 065Z0176 | 2-T VENTIIL VRB2 DN20 KVs6,3 | 205.7
| 065Z0177 | 2-T VENTIIL VRB2 DN25 KVs10 | 263.5
| 065Z0178 | 2-T VENTIIL VRB2 DN32 KVs16 | 331.5
| 065Z0179 | 2-T VENTIIL VRB2 DN40 KVs25 | 390.15
| 082H0162 | AJAM AMV 435, 24 V, 7,5/15 s/mm, 400 N | 258.1875
| 082H0163 | AJAM AMV 435, 230 V, 7,5/15 s/mm, 400 N | 266.0114
| 082H0161 | AJAM AMV 435, 24 V, 7,5/15 s/mm, 400 N, mA/V-juhtimine | 322.517
BELIMO VENTIILID R2XX JA AJAMID |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| R20151P6S1 | 2-T VENT. DN15, Kvs 1,6 | 79.7
| R20152P5S1 | 2-T VENT. DN15, Kvs 2,5 | 79.7
| R20154S1 | 2-T VENT. DN15, Kvs 4,0 | 70.68
| R20206P3S2 | 2-T VENT. DN20, Kvs 6,3 | 84.66
| R20208P6S2 | 2-T VENT. DN20, Kvs 8,6 | 83
| R202510S2 | 2-T VENT. DN25, Kvs 10,0 | 100
| R202516S2 | 2-T VENT. DN25, Kvs 16,0 | 100
| LR230AX | AJAM R 230V 35s 5Nm 3p | 141.357
| LR230A | AJAM LR 230V 90s 5Nm 3p | 140.4279
| LRC24A-SR | AJAM R 24V 35s 5Nm 0-10V | 194.6622
| LR24AX | AJAM R 24V 35s 5Nm 3p | 140
| LR24A-SR | AJAM R 24V 90s 5Nm 0-10V | 184.98
| LR24A | AJAM R 24V 90s 5Nm 3p | 136.7325
| MS-NRE1 | AJAMILE ÜLEM. MS-NRE1 /MUT VENT | 5.93
| MS-NRE6 | AJAMILE ÜLEM. MS-NRE6 /ESBE VENT | 9.93
VEXVE 3-TEE VENTIILID JA AJAMID |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
|  | 3-TEE VENTIIL DN15, AMV3104, Kv 2.5 | 36
|  | 3-TEE VENTIIL DN20, AMV3112, Kv 6.3 | 36
|  | 3-TEE VENTIIL DN25, AMV3121, Kv 8.0 | 40
|  | 3-TEE VENTIIL DN25, AMV3122, Kv 8.0 | 40
|  | 3-TEE VENTIIL DN32, AMV3131, Kv 15.0 | 46
|  | 3-TEE VENTIIL DN40, MALM, Kv 31.0 | 54.4
|  | 3-TEE VENTIIL DN50, MALM, Kv 41.0 | 62.5
|  | AJAM AMV 230V 140s 5Nm 3p | 96.6667
|  | AJAM AMV 24V 140s 5Nm 3p | 96.6667
|  | AJAM AMV 230V 140s 10Nm 3p | 134
|  | AJAM AMV 24V 140s 10Nm 3p | 134
|  | ÜLEMINEK AJAMILE MS-NRE1 /MUT | 5.6
|  | ÜLEMINEK AJAMILE MS-NRE6 /ESBE | 5.6
VEXVE REGULAATORID
|  | TERMOSEGISTI TV DN25, 72C, Kv 9.0 | 58
|  | TERMOSEGISTI TV DN32, 72C, Kv 12.0 | 61.3
|  | TERMOSEGISTI TV DN40, 72C, Kv 17.0 | 67.3
|  | SEGAMISSÕLM TERMOVAR, DN32, 55-67C | 308
|  | SEGAMISSÕLM TERMOVAR, DN32, 61-73C | 308
|  | REGULAATOR AUTOMIX 10 / ÕHU TEMP. | 289
|  | REGULAATOR AUTOMIX 20 / RUUMI TEMP. | 289
|  | REGULAATOR AUTOMIX CTR 0-90C | 307