## Leht1
HEKAMERK OÜ |  |  |  |  | 12.07
LEIVA 4, 12618 TALLINN
TEL. 6776 300 | info@hekamerk.ee
HINNAKIRI |  |  |  |  | APRILL 2024
KÜTTEAUTOMAATIKA JA -VENTIILID
| KOOD | MÕÕT | HIND |  | HIND
|  |  | KM-TA |  | KM-TA
OUMAN AUTOMAATIKA |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| EH-800B | EH-800B kütte kontroller | 548
| S203 | S203 kütte kontroller | 700
| TMO-NTC10 | Välisõhuandur TMO NTC-10 | 21.38
| TMS-4M | Pinna andur 4m TMS | 21.05
| TMW-50 | Uputatav andur TMW 50mm DN15 | 38.85
TERMOJET 3-T TSOONIVENTIIL
| ABF-3-100M-K | 3-T TSOONIVENTIIL DN25 + AJAM 3m KAABEL, Kv 8,0 | 90
DANFOSS AUTOMAATIKA |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| 087B1721 | ECL 120 REGULAATOR 230V | 766.7
| 087H3040 | ECL 310 REGUL. 230V | 1112.36
| 087H3230 | ECL 310 SOKKEL | 93.77
| 087H3800 | ECL KAART A266 K+STV | 339.22
| 087B1165 | ESM-11 PINNAANDUR PT-1000 | 71.26
| 084N1012 | ESMT VÄLISTEMP. ANDUR | 71.26
| 087B1180 | ESMU 100MM UPUT. ANDUR | 105.72
BELIMO VENTIILID R2XX JA AJAMID |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| R2015-1P6-S1 | 2-T VENT. DN15, Kvs 1,6 | 103.73
| R2015-2P5-S1 | 2-T VENT. DN15, Kvs 2,5 | 103.73
| R2015-4-S1 | 2-T VENT. DN15, Kvs 4,0 | 92.75
| R2020-6P3-S2 | 2-T VENT. DN20, Kvs 6,3 | 107.61
| R2020-8P6-S2 | 2-T VENT. DN20, Kvs 8,6 | 107.61
| R2025-10-S2 | 2-T VENT. DN25, Kvs 10,0 | 131.64
| R2025-16-S2 | 2-T VENT. DN25, Kvs 16,0 | 131.64
| LR230AX | AJAM R 230V 35s 5Nm 3p | 181.81
| LR230A | AJAM LR 230V 90s 5Nm 3p | 178.55
| LRC24A-SR | AJAM R 24V 35s 5Nm 0-10V | 241.73
| LR24AX | AJAM R 24V 35s 5Nm 3p | 179.21
| LR24A-SR | AJAM R 24V 90s 5Nm 0-10V | 230.81
| LR24A | AJAM R 24V 90s 5Nm 3p | 173.52
| MS-NRE1 | AJAMILE ÜLEM. MS-NRE1 /MUT VENT | 6.88
| MS-NRE6 | AJAMILE ÜLEM. MS-NRE6 /ESBE VENT | 14.4
IMPEL & VEXVE 3-TEE VENTIILID JA AJAMID |  |  |  | PARTNERI SOODUSTUS: | 0%
| 431530015 | 3-TEE VENTIIL DN15, AMV3104, Kv 2.5 | 45.81
| 431530025 | 3-TEE VENTIIL DN20, AMV3112, Kv 6.3 | 44.82
| 431530030 | 3-TEE VENTIIL DN25, AMV3121, Kv 8.0 | 49.53
| 431530035 | 3-TEE VENTIIL DN25, AMV3122, Kv 8.0 | 49.53
| 431530040 | 3-TEE VENTIIL DN32, AMV3131, Kv 15.0 | 56.94
| 1660006 | 3-TEE VENTIIL DN40, MALM, Kv 31.0 | 76.04
| 1660008 | 3-TEE VENTIIL DN50, MALM, Kv 41.0 | 140.91
| 1920751 | AJAM AMV 230V 140s 10Nm 3p | 119.11
| 1920750 | AJAM AMV 230V 140s 5Nm 3p | 120.28
| 1920612 | AJAM AMV 24V 140s 5Nm 3p | 120.6
| 1920752 | AJAM 24V 5Nm, 70 s 0-10V | 197.22
| MS-NRE1 | ÜLEMINEK AJAMILE MS-NRE1 /MUT | 6.88
| MS-NRE6 | ÜLEMINEK AJAMILE MS-NRE6 /ESBE | 14.4
VEXVE REGULAATORID
| 1400370 | SEG.SÕLM UPM3-70 TERMOVAR, DN32, 55°C | 574.89
| 1120020 | REGULAATOR AM20 WIRELESS | 446.49
| 1110000 | REGULAATOR AM10 KÜTTELE / ÕHU TEMP. | 481.79
| 1170010 | REGULAATOR CTS 0-90° ANDURITA | 470.24