## Leht1
HEKAMERK OÜ |  |  |  |  | 16.01
KADAKA TEE 76D, 12618 TALLINN
TEL. 6776 300 |  | info@hekamerk.ee
HINNAKIRI |  |  |  |  | VEEBRUAR 2019
GAASISEADMED
|  |  |  | SOODUSTUS: | 0%
|  | KOOD | MÕÕT | HIND | HIND
|  |  |  | KM-TA | KM-TA
ARVESTID JA LIITMIKUD GAASILE
|  | UGFG4 | GAASIARVESTI G-4, DN32, 6m3/h | 58.89
|  | AG01451 | GAASIARVESTI G-6, DN32, 10m3/h | 170.65
|  | AG010 | GAASI ARVESTI G-16, DN50, 280MM | 502.48
|  | 33830 | GAASI ARVESTI G-4, 6 TIHEND 30x4 NBR | 0.31
|  | RIV7564 | ARVESTI VENTIIL 3/4"-1"1/4 | 13.19
|  | S0260S25 | ARVESTI ÜHENDUS 3/4"-1"1/4 | 26.36
MANOMEETRID GAASILE
|  | 10021605 | MANOMEETER 0-60 mbar, 63mm, G1/4 | 49.02
|  | 10021606 | MANOMEETER 0-100 mbar, 63mm, G1/4 | 49.02
|  | 10021607 | MANOMEETER 0-250 mbar, 63mm, G1/4 | 49.02
|  | 10009493 | MANOMEETRI KRAAN NUPUGA, DN15 | 23.94
GAASI DETEKTORID
|  | 36520846 | GAMMA 652-O MAAGAASILE (METAN) | 101.13
|  | 36520847 | GAMMA 652-O VEDELGAASILE (LPG) | 101.13
|  | 992M | DETEKTOR MAAGAASILE, ITAP | 85.69
FILTRID GAASILE
|  | 10021071 | FILTER DN20, 500 mbar, WATTS | 12.8
|  | 6FG02 | FILTER 6bar, DN15 | 31.9
|  | 6FG03 | FILTER 6bar, DN20 | 32.04
|  | 6FG04 | FILTER 6bar, DN25 | 32.75
|  | 6FG05 | FILTER 6bar, DN32 | 55.8
|  | 6FG06 | FILTER 6bar, DN40 | 51.47
|  | 6FG07 | FILTER 6bar, DN50 | 67.8
|  | 6FG08 | FILTER 6bar, DN65 F | 362.65
|  | 6FG09 | FILTER 6bar, DN80 F | 404.46
|  | 6FG10 | FILTER 6bar, DN100 F | KÜSI HINDA
|  | 6FG12 | FILTER 6bar, DN150 F | KÜSI HINDA
MAGNETKLAPID GAASILE
|  | 9930034M | MAGNETKL. DN20, 500mbar, NO, 220V | 46.88
|  | RM25-500 | MAGNETKL. DN25, 500mbar, NO, 220V | 67.7
|  | RM32-500 | MAGNETKL. DN32, 500mbar, NO, 220V | 108.27
|  | RM40-500 | MAGNETKL. DN40, 500mbar, NO, 220V | 135.65
|  | RM50-500 | MAGNETKL. DN50, 500mbar, NO, 220V | 188.92
|  | RM20-6 | MAGNETKL. 6bar, DN20, NO, 220V | 84.73
|  | RM25-6 | MAGNETKL. 6bar, DN25, NO, 220V | 91.53
|  | RM32-6 | MAGNETKL. 6bar, DN32, NO, 220V | 130.71
|  | RM40-6 | MAGNETKL. 6bar, DN40, NO, 220V | 161.13
|  | RM50-6 | MAGNETKL. 6bar, DN50, NO, 220V | 209.89
|  | RM65-6 | MAGNETKL. 6bar, DN65 F, NO, 220V | 491.67
|  | RM80-6 | MAGNETKL. 6bar, DN80 F, NO, 220V | 500
|  | RM100-6 | MAGNETKL. 6bar, DN100 F, NO, 220V | KÜSI HINDA
|  | RM125-6 | MAGNETKL. 6bar, DN125 F, NO, 220V | KÜSI HINDA
|  | RM150-6 | MAGNETKL. 6bar, DN150 F, NO, 220V | KÜSI HINDA
RÕHUREGULAATORID GAASILE
|  | G940M | RÕHUREG. G940, 6m3/h, 0.1 bar/20 mbar | 47.38
|  | AGSERUS25 | DN25, 6m3/h, 100 mbar/20 mba | 107.37
|  | FE10 | RÕHUR. FE10, 10m3/h, 0.5 bar/18-25 mbar | 209.31
|  | FE25 | RÕHUR. FE25, 25m3/h, 0.5 bar/18-25 mbar | 226.06
|  | FE40 | RÕHUR. FE40, 40m3/h, 0.5 bar/18-25 mbar | KÜSI HINDA
|  | FE50 | RÕHUR. FES50 50m3/h, 0.5-5 bar/18-25 mbar | KÜSI HINDA
ISOLEERMUHVID GAASILE
|  | GIS25 | ISOLEERMUHV DN25, KEERE, PN10 | KÜSI HINDA
|  | GIS32 | ISOLEERMUHV DN32, KEERE, PN10 | KÜSI HINDA
|  | GIS40 | ISOLEERMUHV DN40, KEERE, PN10 | KÜSI HINDA
|  | GIS50 | ISOLEERMUHV DN50, KEERE, PN10 | KÜSI HINDA
|  | GIS65 | ISOLEERMUHV DN65, KEERE, PN10 | KÜSI HINDA
KOMPENSAATORID GAASILE
|  | GA15 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN15 | KÜSI HINDA
|  | GA20 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN20 | 23.92
|  | GA25 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN25 | 33.19
|  | GA32 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN32 | 44.03
|  | GA40 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN40 | 46.92
|  | GA50 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN50 | 66.04
|  | GAF65 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN65F | KÜSI HINDA
|  | GAF80 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN80F | KÜSI HINDA
|  | GAF100 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN100F | KÜSI HINDA
|  | GAF125 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN125F | KÜSI HINDA
|  | GAF150 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN150F | KÜSI HINDA
TERAS/PLAST ÜLEMINEKUD PE100 SDR11
|  | 699403 | ÜLEMINEK EK/PL 32/DN25, PN10 | KÜSI HINDA
|  | 699404 | ÜLEMINEK EK/PL 40/DN32, PN10 | KÜSI HINDA
|  | 699405 | ÜLEMINEK EK/PL 50/DN40, PN10 | KÜSI HINDA
|  | 699406 | ÜLEMINEK EK/PL 63/DN50 , PN10 | KÜSI HINDA
|  | 699407 | ÜLEMINEK EK/PL 75/DN65, PN10 | KÜSI HINDA
|  | 699409 | ÜLEMINEK EK/PL 90/DN80, PN10 | KÜSI HINDA
|  | 699410 | ÜLEMINEK EK/PL 110/DN100, PN10 | KÜSI HINDA
KEEVITATAVAD KUULKRAANID GAASILE
|  | 110015 | KEEVISKUULKRAAN DN15, VEXVE | 39.67
|  | 110020 | KEEVISKUULKRAAN DN20, VEXVE | 42.53
|  | 110025 | KEEVISKUULKRAAN DN25, VEXVE | 45.28
|  | 110032 | KEEVISKUULKRAAN DN32, VEXVE | 56.11
|  | 110040 | KEEVISKUULKRAAN DN40, VEXVE | 71.25
|  | 110050 | KEEVISKUULKRAAN DN50, VEXVE | 80.52
|  | 110065 | KEEVISKUULKRAAN DN65, VEXVE | 122.01
|  | 110080 | KEEVISKUULKRAAN DN80, VEXVE | 172.75
|  | 110100 | KEEVISKUULKRAAN DN100, VEXVE | 241.09
GAASITORUD
|  | 698603 | GAASITORU 32x3,0 PN4 (100M RULL) | 1.28
|  | 698604 | GAASITORU 40x4,6 PN4 (100M RULL) | 2.6
|  | 698605 | GAASITORU 50x4,6 PN4 (100M RULL) | 3.16
|  | 698606 | GAASITORU 63x5,8 PN4 (100M RULL) | 4.8
|  | 698609 | GAASITORU 90x8,2 PN4 (100M RULL) | 9.85
|  | 698211 | GAASITORU 100x10,0 PN4 (6M) | 14.11
|  | 698637 | GAASITORU 125x11,4 PN4 (12m) | KÜSI HINDA
|  | 693643 | GAASITORU 160x14,6 PN4 (6m) | KÜSI HINDA
GOFREERITUD GAASITORU JA LIITMIKUD
|  | 701900431 | DN12 GOFR. PVC | 8.81
|  | 701900441 | DN16 GOFR. PVC | 11.69
|  | 701900451 | DN20 GOFR. PVC | 15.04
|  | 601160103012 | POOLRING 1/2" DN12 TORULE | 0.46
|  | 601160103016 | POOLRING 3/4" DN16 TORULE | 0.71
|  | 601160103021 | POOLRING 1" DN20 TORULE | 0.83
|  | 601140103020 | KUMMITIHEND 1/2" DN12 TORULE | 0.35
|  | 601140103030 | KUMMITIHEND 3/4" DN16 TORULE | 0.56
|  | 601140103050 | KUMMITIHEND 1" DN20 TORULE | 0.75
|  | 601SMN613502 | MUTTER 1/2" DN12 TORULE | 1.25
|  | 601SMN613503 | MUTTER 3/4" DN16 TORULE | 1.79
|  | 601SMN613504 | MUTTER 1" DN20 TORULE | 2.45
|  | 601230301100 | KOLMIK 1/2" MESSING | 8.49
|  | 601230301800 | KOLMIK 3/4" MESSING | 9.69
|  | 601230301900 | KOLMIK 1" MESSING | 18.55
|  | 601ADN601173 | KAKSIKNIPPEL 1/2" MESSING | 3.2
|  | 601ADN601176 | KAKSIKNIPPEL 3/4" MESSING | 4.92
|  | 601ADN601179 | KAKSIKNIPPEL 1" MESSING | 8.15
|  | 601ADR601273 | MUHVNIPPEL SK 1/2"- 1/2" VK | 3.23
|  | 601172000100 | HÜLSS PVC DN12 | 3.23
|  | 601172000160 | HÜLSS PVC DN16 | 3.57
|  | 601172000120 | HÜLSS PVC DN20 | 3.75
|  | 701050301016 | KOLVIKOMPLEKT KÄSIPRESS | 107.14
|  | 7010503010 | KÄSIPRESSI ADAPTER DN12/DN16 | 67.86
|  | 701050301025 | KÄSIPRESSI ADAPTER DN20/DN25 | 67.86
MAAKRAANID GAASILE
|  | 193103033 | MAAKRAAN 32, PE100 PN10 GF | 100.5
|  | 807312 | MAAKRAAN 40, PE100 PN10 GF | 106.67
|  | 807311 | MAAKRAAN 50, PE100 PN10 GF | 230.77
|  | 807310 | MAAKRAAN 63, PE100 PN10 GF | 208.11
|  | 807307 | MAAKRAAN 90, PE100 PN10 GF | 288.44
|  | 807306 | MAAKRAAN 110, PE100 PN10 GF | 376.36
|  | 807305 | MAAKRAAN 125, PE100 PN10 GF | KÜSI HINDA
|  | 807304 | MAAKRAAN 160, PE100 PN10 GF | KÜSI HINDA
|  | 807302 | MAAKRAAN 200, PE100 PN10 GF | KÜSI HINDA
|  | 807301 | MAAKRAAN 225, PE100 PN10 GF | KÜSI HINDA
|  | 807314 | MAAKRAANI SPINDEL 0,7-1,0m | KÜSI HINDA
|  | 807317 | MAAKRAANI SPINDEL 1,1-1,6m | KÜSI HINDA
|  | 807318 | MAAKRAANI SPINDEL 1,3-1,9m | KÜSI HINDA
HOIATUSLINT, MÄRKEKAABLID
|  | 161705 | MÄRKELINT (500M RULL) | 68.75
|  | IMP/JUHE15 | MÄRKEKAABEL 1,5mm2 100M | 53
|  | IMP/JUHE25 | MÄRKEKAABEL 2,5mm2 100M | 62.99
KAPED GAASILE
|  | 89356 | KAPE 40TG UJUV | 66.67
VOOLIKUD GAASILE
|  | 80156000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 60cm | 8.19
|  | 80159900 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 100cm | 11.4
|  | 801512000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 120cm | 12.79
|  | 801515000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 150cm | 15.46
|  | 801520000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 200cm | 18.27
|  | 701331 | VOOLIK DN15 S/V 50cm, PVC | 14.04
|  | 701341 | VOOLIK DN15 S/V 100cm, PVC | 17.06
|  | 701351 | VOOLIK DN15 S/V 150cm, PVC | 21.45
|  | 701361 | VOOLIK DN15 S/V 200cm, PVC | 26.83
|  | 701431 | VOOLIK DN20 S/V 50cm | 14.05
|  | 701441 | VOOLIK DN20 S/V 100cm | 17.05
|  | 701451 | VOOLIK DN20 S/V 150cm | 21.44
|  | 701461 | VOOLIK DN20 S/V 200cm | 23.2
GAASI MAJASISESTUS PÕLVED
|  | 13332120012 | PÕLV D32 x DN25, 1200x1170mm | 85.47
|  | 133321200 | PÕLV D32 x DN25, 1200x450mm | 70.7
|  | 13363120012 | PÕLV D63 x DN50, 1200x1170mm | 215.3
|  | 133631200 | PÕLV D63 x DN50, 1200x450mm | 132.1
GAASI KALORIFEERID JA TARVIKUD
|  | F11724X20 | ROBUR M20 | 2247.9532
|  | F11724X25 | ROBUR M25 | 2483.304
|  | F11724X30 | ROBUR M30 | 2495.9064
|  | F11724110 | ROBUR M35 | 2706.4327
|  | F11724X40 | ROBUR M40 | 3083.0409
|  | F11724X50 | ROBUR M50 | 3419.883
|  | F11724X60 | ROBUR M60 | 3987.6719
|  | OSCR004 | M20-60 TORUDE KOMPL 1+1M | KÜSI HINDA
|  | OKMN000 | M35-M40 ROBUR SEINAKANDUR | KÜSI HINDA
|  | OTBO011 | M35-M60 ROBUR MUHV 110MM | KÜSI HINDA
|  | OTBO012 | M35-M60 ROBUR MUHV 130MM | KÜSI HINDA
|  | OSTF005 | M35-M60 ROBUR SEINAKANDUR | KÜSI HINDA
| TRIFORM – THREE ELEMENTS OF SOUND (WHITE LABEL PROMO) | [DAC001] | 2pcs