## GAASISEADMED
HEKAMERK OÜ | [5 empty] | 16.01
LEIVA 4, 12618 TALLINN
TEL. 6776 300 |  | info@hekamerk.ee
HINNAKIRI |  |  |  | JUUNI 2023
GAASISEADMED
[5 empty] | SOODUSTUS: | 0%
|  | KOOD | MÕÕT |  | HIND | HIND
[5 empty] | KM-TA | KM-TA
ARVESTID JA LIITMIKUD GAASILE
|  | UGFG4 | GAASI ARVESTI G-4, DN32, 6 m3/h |  | 101
|  | A60304N7 | GAASI ARVESTI G-4, 6 TIHEND 30x4 NBR |  | 0.82
|  | S0260S25 | ARVESTI ÜHENDUS 3/4"-1"1/4 |  | 30.15
MANOMEETRID GAASILE
|  | 10021605 | MANOMEETER 0-60 mbar, 63mm, G1/4 |  | 80
|  | 10021606 | MANOMEETER 0-100 mbar, 63mm, G1/4 |  | 80
|  | 10021607 | MANOMEETER 0-250 mbar, 63mm, G1/4 |  | 80
|  | 10009493 | MANOMEETRI KRAAN NUPUGA, DN15 |  | 40
GAASI DETEKTORID
|  | 36520847 | GAMMA 652-O VEDELGAASILE (LPG) |  | 101.13
|  | 992M | DETEKTOR MAAGAASILE, ITAP |  | 110.86
FILTRID GAASILE
|  | 10021071 | FILTER DN20, 500 mbar, WATTS |  | 21.75
|  | 6BAR20 | GAASI FILTER 6bar, DN20 VÄIKE |  | 34.59
|  | 6BAR25 | GAASI FILTER 6bar, DN25 VÄIKE |  | 39.36
|  | 6BAR50 | FILTER 6bar, DN50 |  | 80.83
MAGNETKLAPID GAASILE
|  | 9930034M | MAGNETKL. DN20, 500mbar, NO, 220V |  | 61.42
|  | RM25-6 | MAGNETKL. 6bar, DN25, NO, 220V |  | 107.12
|  | RM32-6 | MAGNETKL. 6bar, DN32, NO, 220V |  | 130.71
|  | RM50-6 | MAGNETKL. 6bar, DN50, NO, 220V |  | 244.88
RÕHUREGULAATORID GAASILE
|  | G940M | RÕHUREG. G940, 6m3/h, 0.1 bar/20 mbar |  | 47.38
|  | AGSERUS-25 | DN25, 6m3/h, 100 mbar/20 mba |  | 107.5
|  | 13685 | RÕHUR. FE25, 25m3/h, 0.5 bar/18-25 mbar |  | 236.07
ISOLEERMUHVID GAASILE
|  | GIS25 | ISOLEERMUHV DN25, KEERE, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | GIS32 | ISOLEERMUHV DN32, KEERE, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | GIS40 | ISOLEERMUHV DN40, KEERE, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | GIS50 | ISOLEERMUHV DN50, KEERE, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | GIS65 | ISOLEERMUHV DN65, KEERE, PN10 |  | KÜSI HINDA
KOMPENSAATORID GAASILE
|  | 31442 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN25 |  | 33.19
|  | GA32 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN32 |  | 44.03
|  | 031445 | KOMPENSAATOR 2.5bar, DN50 |  | 78.21
TERAS/PLAST ÜLEMINEKUD PE100 SDR11
|  | 699403 | ÜLEMINEK EK/PL 32/DN25, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | 699404 | ÜLEMINEK EK/PL 40/DN32, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | 699405 | ÜLEMINEK EK/PL 50/DN40, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | 699406 | ÜLEMINEK EK/PL 63/DN50 , PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | 699407 | ÜLEMINEK EK/PL 75/DN65, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | 699409 | ÜLEMINEK EK/PL 90/DN80, PN10 |  | KÜSI HINDA
|  | 699410 | ÜLEMINEK EK/PL 110/DN100, PN10 |  | KÜSI HINDA
KEEVITATAVAD KUULKRAANID GAASILE
|  | 110015 | KEEVISKUULKRAAN DN15, VEXVE |  | 47.66
|  | 110020 | KEEVISKUULKRAAN DN20, VEXVE |  | 48.65
|  | 110025 | KEEVISKUULKRAAN DN25, VEXVE |  | 58.63
|  | 110032 | KEEVISKUULKRAAN DN32, VEXVE |  | 62.18
|  | 110040 | KEEVISKUULKRAAN DN40, VEXVE |  | 79.48
|  | 110050 | KEEVISKUULKRAAN DN50, VEXVE |  | 90.39
|  | 110065 | KEEVISKUULKRAAN DN65, VEXVE |  | 141.32
|  | 110080 | KEEVISKUULKRAAN DN80, VEXVE |  | 193.08
GAASITORUD
|  | 698603 | GAASITORU 32x3,0 PN16 (100M RULL) |  | 1.6
GOFREERITUD GAASITORU JA LIITMIKUD
|  | 701900431099 | DN12 GOFR. PVC |  | 10.201
|  | 701900441099 | DN16 GOFR. PVC |  | 13.1
|  | 701900451099 | DN20 GOFR. PVC |  | 17.703
|  | 601160103012 | POOLRING 1/2" DN12 TORULE |  | 0.567
|  | 601160103016 | POOLRING 3/4" DN16 TORULE |  | 0.872
|  | 601160103020 | POOLRING 1" DN20 TORULE |  | 0.873
|  | 601140103020 | KUMMITIHEND 1/2" DN12 TORULE |  | 0.519
|  | 601140103030 | KUMMITIHEND 3/4" DN16 TORULE |  | 0.733
|  | 601140103050 | KUMMITIHEND 1" DN20 TORULE |  | 1
|  | 601SMN613502 | MUTTER 1/2" DN12 TORULE |  | 1.65
|  | 601SMN613503 | MUTTER 3/4" DN16 TORULE |  | 2.13
|  | 601SMN613504 | MUTTER 1" DN20 TORULE |  | 3.3
|  | 4710020 | KOLMIK 1/2" MESSING |  | 4.04
|  | 4710011 | KOLMIK 3/4" MESSING |  | 10.08
|  | 4710084 | KOLMIK 1" MESSING |  | 14.85
|  | 4710030 | KAKSIKNIPPEL 1/2" MESSING |  | 2.55
|  | 4710003 | KAKSIKNIPPEL 3/4" MESSING |  | 4.12
|  | 4710017 | KAKSIKNIPPEL 1" MESSING |  | 7.02
|  | 601ADR601373 | MUHVNIPPEL SK 1/2"- 1/2" VK |  | 3.66
|  | 701050300000 | KOLVIKOMPLEKT KÄSIPRESS |  | 122.22
|  | 7010503010 | KÄSIPRESSI ADAPTER DN12/DN16 |  | 79.09
|  | 701050301025 | KÄSIPRESSI ADAPTER DN20/DN25 |  | 91.68
MAAKRAANID GAASILE
|  | 193103208 | MAAKRAAN 32, PE100 PN10 GF |  | 106
|  | 70010630 | MAAKRAAN 110, PE100 PN10 GF |  | 750
HOIATUSLINT, MÄRKEKAABLID
|  | IMP/JUHE15 | MÄRKEKAABEL 1,5mm2 100M |  | 58
|  | IMP/JUHE25 | MÄRKEKAABEL 2,5mm2 100M |  | 91.22
KAPED GAASILE
|  | 70010147 | KAPE 40T G UJUV |  | 56.25
VOOLIKUD GAASILE
|  | 80159900 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 100cm |  | 15
|  | 801512000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 120cm |  | 15.96
|  | 801515000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 150cm |  | 23.1
|  | 801520000 | VOOLIK DN15 SV, 13mm, 200cm |  | 22.97
GAASI MAJASISESTUS PÕLVED
|  | 133D032025 | D32xDN25 1" VK 1200x1400mm |  | 83.6
|  | 133C032025 | D32xDN25 1" VK 500x1400mm |  | 90.37
|  | 133D063050 | D63xDN50 2" VK 1200x1400mm |  | 249.29
|  | 133C063050 | D63xDN50 2" VK 500x1400mm |  | 141.67
| TRIFORM – THREE ELEMENTS OF SOUND (WHITE LABEL PROMO) | [DAC001] | 2pcs