## PÄIKESEKÜTTETOOTED
HEKAMERK OÜ | [7 empty] | 3.16
KADAKA TEE 76D, 12618 TALLINN
TEL. 6776 300 |  | info@hekamerk.ee
TOOTEVALIK | [7 empty] | SEPTEMBER 2017
PÄIKESEKÜTTETOOTED
|  | NIMETUS | [6 empty] | TOOTJA | HIND KM-TA
KÜSI HINNAPAKKUMIST MÜÜGIMEHELT!
Hindadele lisandub käibemaks.
BOILERID TARBEVEELE (2 soojusvahetit), isolatsiooniga
|  | Duo Solar 200L | 18508 | 10 BAR | [5 empty] | 846.622
|  | Duo Solar 300L | 18510 | 10 BAR | [5 empty] | 952.1662
|  | Duo Solar 400L | 18233 | 10 BAR | [5 empty] | 1217.9612
|  | Duo Solar 500L | 18239 | 10 BAR | [5 empty] | 1418.227
Tehniline informatsioon
Suuremad mõõdud saadaval tellimise alusel.
Tarneaeg kuni 4 nädalat.
BOILERID TARBEVEELE (2 soojusvahetit), SOOJUSPUMPADELE, isol.-ga
|  | HLS Solar 400L | 18126 | 10 BAR | [5 empty] | 2324.1348
|  | HLS Solar 500L | 18128 | 10 BAR | [5 empty] | 2573.309
Tehniline informatsioon
PUHVERPAAGID KÜTTESÜSTEEMIDELE SAADAVAL TELLIMISE ALUSEL.
Tarneaeg kuni 4 nädalat.
| PS-R | PS-T | KPS | FWS | FWP
PAISUPAAGID
FLEXCON SOLAR, max temp. membraanile 110°C, max töötemperatuur 120°C
|  | Flexcon Solar | 12L | 2,5 bar | 8 bar | 3/4"VK | klambriga seinale |  |  | 48.6222
|  | Flexcon Solar | 25L | 2,5 bar | 8 bar | 3/4"VK | klambriga seinale |  |  | 57.1764
Vt. lisainfo
|  | Paagi kinnitusklamber MB2 (8L-25L) | [7 empty] | 6.3282
Vt. lisainfo
|  | Flexcon Solar | 50L | 2,5 bar | 8 bar | 3/4"VK | põrandale/seinale |  |  | 92.6652
Vt. lisainfo
|  | Paisupaaki väljalülitav liitmik 3/4" | [7 empty] | 20.2566
Vt. lisainfo
|  | Liitmik FlexFast 3/4" | [7 empty] | 11.2996
Vt. lisainfo
ÕHUERALDAJAD
FLAMCOVENT SOLAR, max töötemperatuur 200°C, kaasas isolatsioon
|  | Flamcovent Solar 22 | [7 empty] | 85.9024
Vt. lisainfo
|  | Flamcovent Solar 3/4" | [7 empty] | 85.9024
FLEXVENT TOP SOLAR, max töötemperatuur 180°C
|  | Flexvent Top Solar 3/8" |  | Vt. lisainfo | [5 empty] | 62.4234
KAITSEKLAPID
PRESCOR SOLAR, max töötemperatuur 160°C
|  | Prescor Solar 1/2" 3 BAR | [7 empty] | 13.9602
Vt. lisainfo
|  | Prescor Solar 1/2" 6 BAR | [7 empty] | 13.9602
PUMBAD
|  | Grundfos UPS Solar | [7 empty] | 399.06
KUULKRAANID
|  | Mõõdud: | 1/2" | [6 empty] | 10.45
|  |  | 3/4" | [6 empty] | 12.22
|  |  | 1" | [6 empty] | 14.18
SEGAMISSÕLMED
|  | Segamissõlm Solar pumba, õhueraldaja ja isolatsiooniga | [7 empty] | 330.9
KONTROLLERID
Basic Pro
|  | Basic Pro / Energy Pro / Maxima Pro |  |  | Vt. lisainfo |  |  |  |  | 235.3
EELISOLEERITUD GOFREERITUD ROOSTEVABAST TERASEST TORUD JA TORUDE LIITMIKUD
INOFLEX JA FIXLOCK
|  | DN 16 10m | [7 empty] | 318
|  | DN 16 15m | [7 empty] | 449
|  | DN 16 20m | [7 empty] | 590
|  | DN 16 25m | [7 empty] | 707
|  | DN 20 10m | [7 empty] | 379
|  | DN 20 15m | [7 empty] | 529
|  | DN 20 20m | [7 empty] | 690
|  | DN 20 25m | [7 empty] | 842
ROOSTEVABAST JA TSINGITUD TERASEST NING VASEST TORUD JA LIITMIKUD NING SOLAR TIHENDID
|  | Roostevabast terasest torud ja pressliitmikud |  |  |  | Vt. hinnakirja
|  | Tsingitud terastorud ja pressliitmikud |  |  |  | Vt. hinnakirja
Kummitihendid mõõtudega 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54
Paraniittihendid temperatuuritaluvusega kuni 370°C, mõõtudega 3/4", 1" ja 1 1/4"
|  | Vasktorud |  |  |  | Vt. hinnakirja
|  | Vasktoru pressliitmikud |  |  |  | Vt. hinnakirja
ISOLATSIOON
INSULTUBE HT, max temperatuur 175°C, pikkus 2m, paksus 13mm ja 19mm
|  | Mõõdud: | 13x18 | [6 empty] | 4.42
|  |  | 13x22 | [6 empty] | 4.53
|  |  | 13x28 | [6 empty] | 5.05
|  |  | 13x35 | [6 empty] | 6.18
|  |  | 19x22 | [6 empty] | 8.64
|  |  | 19x28 | [6 empty] | 8.88
|  |  | 19x35 | [6 empty] | 9.12
VAAKUMTORUKOLLEKTORID
|  | Komplektid: | 58-18-20 (2,6m²; 20 toru) | [6 empty] | 387.75
|  |  | 58-18-30 (4,3m²; 30 toru) | [6 empty] | 567
TEIP
|  | Topseal, temperatuuritaluvusega kuni 260°C | [7 empty] | 7.2
PÄIKESEKÜTTEVEDELIK, GLÜKOOL
|  | Päikeseküttevedelik EURO 10L | [7 empty] | 15.04
Glükooli 40% lahus, 20L
Glükooli 100% kontsentraat 20L