| Häiregaasi detektor |  |  |
| --- | --- | --- |
| See tagab ohutuse kodudes ja töökohtades, kus kasutatakse selliseid seadmeid nagu kombiahjud, katalüütilised pliidid ja veesoojendid. |  |  |
| Tehniline teave |  |  |
| Tse Standardid | : | TS EN 50194-1 |
| Seadme tüüp | : | Tüüp A |
| Tööpinge | : | 220V AV 50 HZ |
| Energiatarve | : | 2.5 VA |
| Alarmi helitase | : | 85 db |
| Sensor | : | Pooljuht |
| Roheline | : | Süsteem on aktiivne |
| Kollane | : | Viga |
| Punane | : | Alarm |
| Paigaldus |  |  |
| Maagaasi puhul paigaldage see 5–15 cm laest allapoole ja vedelgaasi puhul 15–25 cm põrandast kõrgemale. Solenoid magnetventiili puhul ühendage sinine ja pruun juhe eraldi ventiili mõlema otsaga. |  |  |
| Hoiatus! | : | Enne kasutamist või kasutuselevõttu lugege juhiseid hoolikalt. |
| Koostamiskuupäev | : | 10/2025 |
| Seerianumber | : | 008557 |
| www.smstork.com |  |  |
| tel | : | +90 262 290 2020 |